## groblje
Red. Br. Stavke | OPIS STAVKE | jed. mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
Izrada ograde groblja Kloštar Ivanić
1 | Iskolčenje.
Geodetsko iskolčenje ograde groblja.
| Obračun kpl. | kpl | 1 |  | 0
2 | Uklanjanje postojeće ograde.
Rušenje postojeće ograde izrađene od betonskih elemenata, uključivo uklanjanje betonskih stupova. Stavkom je predviđeno rušenje, utovar otpadnog betona i odvoz na deponiju. /do 10 km/. Obračun radova po m' uklonjene ograde.
| Obračun po m'. | m' | 150 |  | 0
3 | Dobava potrebnog materijala i izrada parapetnog zida /cca 25 cm iznad zemlje/, betonom C 25/30.
| Izravnanje terena, iskop tla za izradu temelja /zemljani materijal se isplanira uz rov/ 150 x 0,7 x 0,3 | m3 | 32 |  | 0
| Betoniranje temelja i parapeta /C 25/30/ | m3 | 40 |  | 0
| Dobava i ugradnja armature Q-188 | kg | 550 |  | 0
| Oplata | m2 | 90 |  | 0
4 | Postava ograde
Dobava i postava ograde od gotovih panela tipa Univerzal. Paneli su duljine 2,5 metara, visine 103 cm, izrađeni od pocinčane žice u zelenoj boji /3 D/, sa kvadratičnim stupovima 60x60 mm. Obračun radova po metru dužnom postavljene ograde. Napomena: planiranu ogradu potrebno je spojiti sa izvedenim dijelovima.
| Obračun po m'. | m' | 150 |  | 0
5 | Čišćenje gradilišta i ostali paušalni radovi
| Obračun paušalno. | pauš | 1 |  | 0
| Izrada ograde groblja Kloštar Ivanić | ukupno: |  |  | 0
|  | PDV (25%): |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  |  | 0